## Unternehmen
Erfassungbogen - Nichtwohngebäude / Gewerbe
Unternehmen
Firmenname: | Tel: | Fax
Strasse: | PLZ/Ort: | Ansprechpartner:
Branche
Mitarbeiter
Umsatz
Hauptprodukte
Produktmenge
Prognosen für die zukünftige Entwicklung
Schicht- Urlaubszeiten
Kurzbeschreibung des Gebäudes
Hauptgebäude
Nebengebäude (Lagerhallen, Produktionsstätten etc.)
Denkmalgeschütz
Baujahr
Betriebsfläche
sonstiges
Skizzen

## EnergiebezugVerbrauch
Erfassungbogen - Nichtwohngebäude / Gewerbe
Energieverbrauch (Heizung) und Stromverbrauch
Brennstoff | Jahr | Verbrauch | ø Verbrauch der letzten 3 Jahre
Gas
Öl
Nah/Fernwärme
Strom
Energiekosten
Brennstoff
Gas
Öl
Nah/Fernwärme
Strom
Besonderheiten
Stromerfassung wo
gibt es Unterzähler

## Zonen
Erfassungbogen - Nichtwohngebäude / Gewerbe
Zonen gemäß DIN 18599-V
Name/Profil | Nutzungstage | Mittlere Raumtemp. | Konditionierung / Anlagentechnik

## Heizung
Erfassungbogen - Nichtwohngebäude / Gewerbe
Heizung | Versorgungsbereich | Versorgungsbereich | Versorgungsbereich
Baujahr
Hersteller
Leistung | kW | kW | kW
Wärmeerzeuger
NT-Kessel
Brennwerttechnik
Wärmepumpe
Nah- und Fernwärme
BHKW
Biomasse
Dezentral
Brennstoff
Gas
Öl
Holz
Pellets
Fernwärme
Strom
Sonstiges
Solare Heizungsunterstützung
Pufferspeicher
Versorgte Zonen
prozentuale Deckungsanteil der Zone | % | % | %
Übergabe
Heizkörper
Flächenheizung
Hallenheizung
Luftheizung
Elektroheizung
Regelung
P-Regler 1K
P-Regler 2K
PI-Regler
PI-Regler mit Optimierung
Führungsraum
Ungeregelt
Auslegungstemperatur
90/70°C
70/55°C
55/45°C
35/28°C
Sonstige
Pumpen
Leistung | W | W | W
Leistungsgeregelt
Hydraulischer Abgleich
Leitungen / Dämmung
Anbindeleitung | W/mK | W/mK | W/mK
Strangleitung | W/mK | W/mK | W/mK
Verteilungsleitung | W/mK | W/mK | W/mK
Dämmung Leitungen
ungedämmt
gedämmt vor 1980
gedämmt 1980 - 1995
gedämmt nach 1995

## Warmwasser
Erfassungbogen - Nichtwohngebäude / Gewerbe
Warmwasser | Versorgungs-bereich | Versorgungs-bereich | Versorgungs-bereich
Baujahr
Hersteller
Erzeuger
Dezentral - Elektrisch
über die Heizungsanlage
Kessel (nur Warmwasser)
Nah- und Fernwärme
Wärmepumpe (nur Warmwasser)
direkt beheizter Speicher (Gas)
Solaranlage
Erzeugung
zentral
dezentral elektrisch
dezentral Gas
direkt beheizter Speicher (Gas)
Solaranlage
Solaranlage
Warmwasserspeicher
indirekt beheizter TWW-Speicher
Bivalenter Solarspeicher
elektrisch beheizter TWW-Speicher
gasbeheizter TWW-Speicher
Versorgte Zonen
prozentuale Deckungsanteil der Zone | % | % | %
Verteilung
zentral
dezentral / wohnungszentral
Zirkulation
mit Zirkulation
ohne Zirkulation
elektr. Begleitheizung
Pumpen
Leistung | W | W | W
Leistungsgeregelt
Laufzeit
Leitungen / Dämmung
Anbindeleitung | W/mK | W/mK | W/mK
Strangleitung | W/mK | W/mK | W/mK
Verteilungsleitung | W/mK | W/mK | W/mK
Dämmung Leitungen
ungedämmt
gedämmt vor 1980
gedämmt 1980 - 1995
gedämmt nach 1995

## Beleuchtung
Erfassungbogen - Nichtwohngebäude / Gewerbe
Beleuchtung | Beleuchtungs-bereich | Beleuchtungs-bereich | Beleuchtungs-bereich
Beleuchtungsart
Direkt
Direkt / Indirekt
Indirekt
Lampenart
Glühlampe
Halogenlampe
Leuchtstofflampe stabförmig, externes Vorschaltgerät
Leuchtstofflampe kompakt, integriertes Vorschaltgerät
Metallhalogendampflampe
Natriumdampflampe
Quecksilberdampflampe
Vorschaltgerät
EVG
KVG
VVG
Beleuchtungskontrolle
Tageslichtabhängig
Präsenzabhängig
Manuell
Automatisch
Sonstige Bemerkungen

## Lüftung und Klimaanlage
Erfassungbogen - Nichtwohngebäude / Gewerbe
Lüftung und Klimaanlage | Versorgungsbereich | Versorgungsbereich | Versorgungsbereich
Baujahr
Anlagentyp
Nur Zuluft
Nur Abluft
Zu- und Abluft
Konditionierung
keine
Heizen
Kühlen
Befeuchten
Entfeuchten
Wärmerückgewinnung
keine
KVS 40%
Plattenwärmetauscher 50%
Plattenwärmetauscher - Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher 65%
KVS - Hochleistungs-Gegenstrom-Wärmetauscher 70%
Rotationswärmetauscher 70%
Luftbefeuchtung
Verdunstungsbefeuchter - nicht regelbar
Verdunstungsbefeuchter - stufenlos regelbar
Dampfbefeuchter
Luftvolumenstrom
Zuluft | m³/h | m³/h | m³/h
Abluft | m³/h | m³/h | m³/h
Spez. Leistungsaufnahme des Ventilator
Zuluft | kW/(m³/s) | kW/(m³/s) | kW/(m³/s)
Abluft | kW/(m³/s) | kW/(m³/s) | kW/(m³/s)
Lüftungsanlage
Warmluft
Kaltluft
Wärmetauscher
Verdungstungsbefeuchter
Dampfbefeuchter
Sonstiges / Bemerkungen

## Kälte
Erfassungbogen - Nichtwohngebäude / Gewerbe
Kälte | Versorgungsbereich | Versorgungsbereich | Versorgungsbereich
Baujahr
Hersteller
Kälteerzeugung
Raumklimasystem (dezentral)
Kompressionskälteanlage (zentral)
Absorptionsanlage (zentral)
Typ
Kompaktklimagerät
Split-System
Multi-Splitsystem
VRF-System
Luftgekühlt
Wassergekühlt
Verdichter
Kolben-/Scrollverdichter
Schraubenverdichter
Turboverdichter
Regelung
Zweipunkt-Regelung für Einzonensysteme
Zweipunkt-Regelung für Mehrzonensysteme
Stetige Regelung für Einzonensysteme
Stetige Regelung für Mehrzonensysteme
Zweipunktregelung
Mehrstufig schaltbar
Zylinderabschaltung
Heißgasbypassregelung
Rückkühlung
Verdunstungsrückkühler
Trockenrückkühlervariabel
Kaltwassereinlass
Konstant
Variabel
Primärkreis Auslegungstemperatur
6/12°C
14/18°C | °C | °C | °C
Sonstige
Rückkühlkreis Auslegungstemperatur
27/33°C
40/45°C | °C | °C | °C
Sonstige
Pumpen Primärkreis
Pumpen Rückkühlkreis
Versorgte Zonen
prozentualer Deckungsanteil der Zone | % | % | %
Art der Übergabe / Ventilatoren
Inneneinheit - ohne Ventilatoren
Inneneinheit - Wand- oder Brüstungsgerät
Inneneinheit - Deckenkassetten
Inneneinheit - Luftverteilung über Kanäle
Ohne Ventilatoren
Ventilatorkonvektor - Brüstungs- oder Deckengerät
Ventilatorkonvektor - Luftverteilung über Kanäle
Verteilung
Keine Verteilung / direktes System
Auslegungstemperatur
6/12°C
8/14°C
14/18°C
16/18°C
18/20°C | °C | °C | °C
Sonstige
Pumpen
Leistung | W | W | W
Leistungsgeregelt
Hydraulischer Abgleich
sonstige Bemerkungen

## Sanierungsmaßnahmen
Erfassungbogen - Nichtwohngebäude / Gewerbe
bereits durchgeführte oder geplante Maßnahmen |  | Beschreibung der Maßnahme | Jahr der Durchführung
Dach | ja / nein
Fenster | ja / nein
Fassade | ja / nein
Keller | ja / nein
Heizungsanlage | ja / nein
Lüftungsanlage | ja / nein
Warmwasseranlage | ja / nein
Kälteanlage | ja / nein
sonstige Bemerkungen